|  | INSPECCIÓN DOCUMENTAL DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA PARA FUENTES RADIACTIVAS | CÓDIGO: | MEER-SCAN-DLPR-006-TR-03 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | VERSIÓN: | 0.0 |
|  |  | FECHA: | 01/01/2018 |
| Descripción del Servicio: | Servicio orientado a realizar la verificación de las condiciones de seguridad física y radiológica en una instalación que posea y utilice fuentes radiactivas de categoría 5. |
| Responsable del Trámite: | Subsecretario de Control y Aplicaciones Nucleares |
| Costo | 50,00 USD + IVA Categoría 5 por fuente |
| Forma de pago aceptada: | Depósito en efectivo o transferencia a nombre de: Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables Personas Naturales e Instituciones Públicas y Privadas: Banco del Pichincha, Cuenta Corriente No. 3245195104 Sublínea 190499. Instituciones Públicas: Banco Central del Ecuador, Cuenta Corriente N° 01110072. |
| Requisitos: | 1.- Solicitud del servicio. 2. Formulario de solicitud de licencia institucional de acuerdo a la práctica solicitada. (se presentará un formulario para cada práctica) 3. Copia del RUC actualizado donde evidencie la actividad que realiza la institución. 4. Copias de licencias personales vigentes del Personal Ocupacionalmente Expuesto (POE). 5. Copia de certificado médico de aptitud para trabajar con radiaciones ionizantes basados en examenes de laboratorio (biometría hemática y recuento de plaquetas) del POE. 6. Copia del certificado psicológico que confirme que el POE puede trabajar con radiaciones ionizantes, para toda instalación que trabaja con fuentes radiactivas. 7.Certificación de calibración del detector de radiación de acuerdo al radiositótopo que utiliza. 8. Contrato de mantenimiento o certificado de garantía vigente realizado por empresas autorizadas por la Autoridad Reguladora, adjuntando la respectiva autorización. 9. Informe técnico de mantenimiento y de control de calidad presentados en el formato aprobado por la Autoridad Reguladora. 10. Copia de hoja de vida de la fuente radiactiva. 11 Fotografías de la instalación donde se evidencie claramente la ubicación de equipo. 12 Fotografías de las placas identificatorias del equipo, donde evidencia claramente las especificaciones del equipo y fuente radiactiva (marca, modelo, Nro. serie) . 13. Copia de la aprobación del manual de procedimientos. 14. Adjuntar el compromiso de retornar la fuente radiactiva al país de origen una vez finalizada su vida útil. 15.- Factura de pago del costo respectivo de la revisión documental. |
| Salidas: | 0 |
| Marco legal del Servicio: | Ley de la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica. Reglamento de Seguridad Radiológica y Decreto de fusión de la CEEA al MEER Normas Básicas Internacionales de Seguridad Radiológica (OIEA) Principios Fundamentales de Seguridad del OIEA Series de Seguridad Física Nuclear |

|  | INSPECCIÓN DOCUMENTAL DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA PARA FUENTES RADIACTIVAS | CÓDIGO: | MEER-SCAN-DLPR-006-TR-03 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | VERSIÓN: | 0.0 |
|  |  | FECHA: | 01/01/2018 |
| Usuario del Servicio: | Representantes legales de instalaciones que usan y poseen fuentes de radiaciones ionizantes | Categoría: | * Regulación * Control |
| Etapas (procesos relacionados del servicio): | 1. Completar la solicitud del servicio de servicio. 2. Completar el formulario de solicitud de licencia institucional de acuerdo a la práctica solicitada. 3. Recibir el pedido de servicio con el valor a cancelar por el trámite 4. Cancelar el valor del trámite 5. Entregar el comprobante de depósito bancario 6. Recibir la factura del trámite 7. Ingresar la documentación para la programación respectiva. 8. Realizar la revisión documental de protección radiológica y seguridad física por parte de los profesionales de la Autoridad Reguladora. 9. Recibir el Informe de Revisión Documental de Seguridad Radiológica. |
| Indicadores del Servicio: | Número de fuentes radiactivas inspeccionadas |
| Fecha de entrada en vigor: | 01/01/2018 | Fecha de fin: |  |
| Estado del Servicio: | Operación |
| Fecha de última actualización: | 17/06/2019 | Modificado por: | Dirección de Licenciamiento y Protección Radiológica |

# Text boxes

Servicio orientado a realizar la verificación de las condiciones de seguridad física y radiológica en una instalación que posea y utilice fuentes radiactivas de categoría 5.